
乐山市妇幼保健院

消防设备设施维修、更换清单
	序号
	名称规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	气体灭火外挂电源箱20A
	台
	2
	 
	 
	

	2
	消火栓2号泵维修
	台
	1
	 
	 
	

	3
	电动闭门器更换
	套
	15
	
	
	

	3
	电动闭门器维修
	套
	40
	 
	
	

	4
	电井房桥架防火封堵
	个
	14
	 
	 
	

	5
	防火门监控主机维修（久远）
	台
	1
	
	 
	

	6
	排烟防火阀1600*800更换
	个
	1
	 
	 
	

	7
	总计：
	
	
	
	 
	

	备注：
    




